## Slide 1
Abschlusspräsentation
SturzDetektion
KI-basierte Sturzerkennung mit lokalem TensorFlow-Lite-Modell
Android
Java-App
150 x 6
Sensorfenster
1D-CNN
Neuronales Netz
93,97 %
Test Accuracy
1

## Slide 2
KURZÜBERBLICK
Was wurde gebaut?
Sensoren
Accelerometer + Gyroscope
Ringbuffer
3 Sekunden Live-Fenster
TFLite
1D-CNN Inferenz
Regeln
Impact + Stillstand + Mehrfachfenster
Alarm
Warnung oder Countdown
Die App wertet Bewegungen direkt auf dem Smartphone aus.
Das neuronale Netz liefert Klassenwahrscheinlichkeiten, die App entscheidet danach mit Sicherheitsregeln.
Der Testmodus macht typische Alltagssituationen und Grenzfälle demonstrierbar.
2

## Slide 3
MOTIVATION
Projektziel
lokal
Inferenz
4
Klassen
30 s
Countdown
Stürze sollen automatisch erkannt werden, bevor Hilfe zu spät kommt.
Die Lösung soll lokal laufen, ohne Cloud-Abhängigkeit im Erkennungspfad.
Neben hoher Erkennung ist besonders die Reduktion von Fehlalarmen wichtig.
Deshalb unterscheidet das Modell nicht nur „Sturz“ und „kein Sturz“, sondern vier Bewegungsarten.
3

## Slide 4
ANDROID
App-Aufbau
Native Android-App in Java
AppCompat + Material Components
MainActivity als zentrale Steuerung
TensorFlow Lite Runtime 2.16.1
Modell und metadata.json in app/src/main/assets
TFLite-Dateien werden nicht komprimiert
UI
Dashboard, Testmodus, Notfallkarte
Sensorik
SensorEventListener für Accel/Gyro
KI
Interpreter lädt .tflite
Logik
processDetection + Countdown
4

## Slide 5
USER FLOW
Dashboard und Funktionen
Start/Stop
Live-Überwachung aktivieren oder beenden
Status
Sensorquelle, Modellstatus, letzte Aktivität
Wahrscheinlichkeiten
4 Klassen als Prozentwerte
Testmodus
Simulationen für Grenzfälle
Notfall
Countdown abbrechen oder sofort Hilfe auslösen
System-Log
Nachvollziehbare Ereignisse
5

## Slide 6
SENSORPIPELINE
Live-Datenfenster
Eingang: ax, ay, az, gx, gy, gz.
150 Samples entsprechen 3,0 Sekunden bei 50 Hz.
Neue Samples werden in einen Ringbuffer geschrieben.
Inferenz alle 400 ms, sobald ein vollständiges Fenster vorhanden ist.
Android nutzt dieselben Mean/Std-Werte wie das Training.
150
Samples
6
Kanäle
3
Sekunden
400
ms Intervall
6

## Slide 7
REALDATA-PROJEKT
Datengrundlage
35.749
Fenster
3
Datensätze
50 Hz
Zielrate
Öffentliche Datensätze: SisFall, UniMiB und UP-Fall.
Alle Daten werden auf ein gemeinsames Format gebracht: 150 x 6.
Balancing begrenzt große Klassen auf maximal 10.000 Fenster.
Finales Dataset: 35.749 Fenster.
19.639
SisFall
8.036
UniMiB
8.074
UP-Fall
7

## Slide 8
NACH BALANCING
Klassenverteilung
5.749
ruhiger Alltag
10.000
normale Bewegung
10.000
sturzähnlich OK
10.000
Sturz
Klasse 0 ist kleiner, weil ruhiger Alltag nur aus UP-Fall kommt.
Klassen 1 bis 3 wurden auf je 10.000 Fenster begrenzt.
Die Klasse „sturzähnlich, aber OK“ ist zentral für weniger Fehlalarme.
5.749
Ruhig
10.000
Normal
10.000
Sturzähnl. OK
10.000
Sturz
8

## Slide 9
SUBJECT SPLIT
Train / Validation / Test
25.435
Train
5.652
Validation
4.662
Test
Split erfolgt nach Personen, nicht nur zufällig nach Fenstern.
Dadurch werden identische Personen nicht gleichzeitig in Training und Test verwendet.
Das reduziert Leakage und macht die gemessene Leistung realistischer.
25.435
Train
5.652
Validation
4.662
Test
9

## Slide 10
1D-CNN ARCHITEKTUR
Neuronales Netz
112.516
Parameter
111.620
trainierbar
4
Ausgabeklassen
Input
150 x 6
Conv1D 32
BN + ReLU + Pool
Conv1D 64
BN + ReLU + Pool
Conv1D 128
BN + ReLU + Pool
Conv1D 128
BN + ReLU
Avg/Max Pool
Feature-Fusion
Dense 96
Dropout
Softmax
4 Klassen
10

## Slide 11
MODELLENTSCHEIDUNG
Warum 1D-CNN?
Sensorwerte sind Zeitreihen: Muster entstehen über mehrere aufeinanderfolgende Samples.
Conv1D-Filter erkennen lokale Bewegungsmuster wie Impact, Rotation und Stillstand.
Pooling macht die Erkennung robuster gegen kleine zeitliche Verschiebungen.
Dropout und Augmentation reduzieren Overfitting.
Das Modell bleibt klein genug für lokale Smartphone-Inferenz.
11

## Slide 12
SETUP
Training
TensorFlow 2.21.0
60 Epochen geplant
Batch Size 128
Learning Rate 1e-3
Class Weights gegen Ungleichgewicht
Augmentation nur im Training
Rauschen
NOISE_STD = 0.035
Skalierung
0,92 bis 1,08
Gyro-Dropout
30 %
Time Shift
±10 Samples
12

## Slide 13
ACCURACY UND LOSS
Trainingsverlauf
Die Accuracy steigt im Verlauf deutlich an.
Der Loss sinkt und stabilisiert sich.
Die Kurven dienen als Plausibilitätscheck gegen Underfitting und Overfitting.
13

## Slide 14
GESAMTLEISTUNG
Testergebnisse
Test Loss: 0,2292.
Test Accuracy: 93,97 %.
Besonders starke Leistung bei der Klasse Sturz.
Die verbleibenden Fehler liegen häufig zwischen Sturz und sturzähnlicher Bewegung.
94,0 %
Accuracy
99,3 %
Sturz Precision
95,7 %
Sturz Recall
97,5 %
Sturz F1
14

## Slide 15
PRECISION / RECALL / F1
Klassenmetriken
Sturz: sehr hohe Precision und hoher Recall.
Ruhiger Alltag: sehr hoher Recall, geringere Precision.
Klasse 2 hilft, sturzähnliche Bewegungen separat zu behandeln.
Ruhig
Normal
Sturzähnl.
Sturz
Precision
Recall
F1
15

## Slide 16
TESTSPLIT
Konfusionsmatrix
1.194 von 1.247 Stürzen wurden korrekt erkannt.
Hauptverwechslung: Sturz vs. sturzähnlich aber OK.
Diese Beobachtung begründet die zusätzliche Sicherheitslogik in der App.
16

## Slide 17
KI PLUS SICHERHEITSREGELN
Entscheidungslogik
KI sagt Klasse 3?
Sturz-Wahrscheinlichkeit > 90 %
Impact stark genug?
max. Beschleunigung > 28 m/s²
Danach wenig Bewegung?
Nachbewegung < 1,8
Bestätigung?
mindestens 2 Fenster
Aktion
Sturz erkannt + Countdown
Ein Alarm wird nicht nur aus der höchsten Modellklasse ausgelöst.
Die App kombiniert Modellwahrscheinlichkeit, Beschleunigungsmaximum und Bewegung nach dem Impact.
Das reduziert Fehlalarme bei Remplern oder wenn nur das Handy herunterfällt.
17

## Slide 18
VALIDIERUNG IN DER APP
Szenarien im Testmodus
Echter Sturz
soll Alarm auslösen
Sturz low/high rot
Grenzfälle
Rempler
kein Sturz
Gehen/Joggen/Treppe
normale Bewegung
Handy fällt
verdächtig, aber nicht Person gestürzt
Stolpern
Normal oder verdächtig
18

## Slide 19
VOM TRAINING IN DIE APP
Deployment
Keras
.keras Modell
Export
float32 + quantized TFLite
Assets
.tflite + metadata.json
Android
Interpreter + Normalisierung
UI
Status und Notfall-Countdown
Das verwendete App-Modell liegt als fall_detection_real_150x6_float32.tflite in den Assets.
metadata.json speichert Mean und Standardabweichung.
Die Inferenz läuft lokal auf dem Gerät.
19

## Slide 20
WEITERENTWICKLUNG
Grenzen und Ausblick
Mehr selbst aufgezeichnete Smartphone-Daten würden die Generalisierung verbessern.
Ein Hintergrundservice wäre nötig, damit die Überwachung dauerhaft im Alltag läuft.
Kontakt- oder Notrufintegration ist aktuell simuliert und müsste produktiv umgesetzt werden.
Weitere Modellvergleiche: LSTM, GRU, Temporal CNN oder kompakte Transformer.
Eine Nutzerstudie sollte Fehlalarme und reale Erkennungsrate außerhalb des Labors messen.
20

## Slide 21
KERNAUSSAGE
Fazit
Die Lösung ist technisch durchgängig umgesetzt: Datenaufbereitung, Training, TFLite-Export und Android-App.
Das 1D-CNN erreicht eine starke Testleistung und bleibt klein genug für lokale Ausführung.
Die App ergänzt das Netz durch Sicherheitsregeln, Testmodus und Notfall-Countdown.
Damit ist das Projekt eine lauffähige Grundlage für eine KI-basierte Sturzerkennung auf dem Smartphone.
21